**Termeni şi Condiţii de livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de bunuri

**Aparat aer conditionat**

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi - Competitive

Beneficiar: Universitatea „Babeș-Bolyai”

Titlul subproiectului: CENTRUL DE ÎNVĂȚARE UEM – REAL STUDENTS’ DREAMS (UEM - RSD)

Acord de grant nr. AG 298/SGU/CI/III/19.12.2019

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**  (1) | **Denumirea produselor**  (2) | **Cant.**  (3) | **Preț unitar, lei fără TVA**  (4) | **Valoare Totală fără TVA**  (5=3\*4) | **TVA**  (6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**  (7=5+6) |
| 1 | **Aparat aer conditionat** | 3 buc |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult 2 săptămâni de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic (*a se completa de către ofertant*):

| **Nr. crt.**  (1) | **Denumirea produselor**  (2) | **Cant.**  (3) | **Termen de livrare** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Aparat aer conditionat** | 3 buc |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*. Plata se va face în maxim 30 de zile în contul furnizorului deschis la Trezoreria statului.

**5.** **Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului o perioadă cel puțin egală cu perioadele de garanție solicitate de beneficiar, de la data livrării către Beneficiar (pentru produsele pentru care se solicită garanție). Vă rugăm să menționați perioada de garanție şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:** Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinația finală.

**6. Specificaţii Tehnice:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate**  *[a se completa de către Ofertant]* |
| Denumire: **Aparat de aer condiționat 3 buc**  General  Sleep/Night mod: Da  Dezumidificare (L/h): 1.6  Inverter: Nu  Flux aer: 540 / 430 / 314 m3/h  Diferența maxima înălțime: 5m  Diametrul tubului (lichid/gaz): 6.35 / 9.52 mm  Agent de răcire: 0.55 kg R32  Traseu frigorific (min-max):  10m  Accesorii incluse: Telecomandă  Altele: Kit instalare  Alimentare: 220-240 V 50 Hz  Portabil Nu  Unitate interioara:  Dimensiuni unitate interioara (mm): Brute: 870 x 270 x 365 mm; Nete: 805 x 194 x 285 mm  Culoare unitate interioara: Alb  Greutate unitate interioara (kg): Bruta: 9.8 kg; Neta: 7.6 kg  Zgomot unitate interioara (dB): 25, 35, 41  Unitate exterioara:  Dimensiuni unitate exterioara (mm): Brute: 835 x 300 x 540 mm, Nete: 720 x 270 x 495 mm  Culoare unitate exterioara: Alb  Greutate unitate exterioara (kg): Bruta: 25 kg, Neta: 23.2 kg  Zgomot unitate exterioara (dB): 56 dB  Răcire  Capacitate de răcire (BTU): 12000  Clasa energetica răcire: A++  Putere consumata la răcire (W): 1213 W  Intensitate curent la răcire: 5.27  SEER: 6.1  Încălzire  Capacitate de încălzire (BTU): 13000  Clasa energetica încălzire: A+  Putere consumata la încălzire (W): 1088 W  Intensitate curent la încălzire: 4.73  SCOP: 4.0  Garantie 24 de luni  Montaj si materiale aferente montajului incluse. | *Denumire, marca, model,*  *Specificații tehnice ofertate*  *Performanțe,*  *Garanție, accesorii* |

**Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «*sau echivalent*» Aceste specificații vor fi considerate specificații minimale din punctul de vedere al performantei, indiferent de marca sau producător.**

Perioada de valabilitate a ofertei:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zile de la termenul limită de depunere

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data**

1. *Anexa Termeni si Conditii de Prestare este formularul in care Beneficiarul va completa conditiile in care doreste prestarea serviciilor (Pct. 3 – perioada de realizare a serviciilor, pct. 7A – Specificatii Tehnice solicitate).*

   *Ofertanții completeaza formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returneaza Beneficiarului semnat, daca accepta conditiile de prestare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)